Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Шумихинский  аграрно - строительный колледж».

ИНСТРУКЦИЯ N 14

по охране труда

при работе  в кабинетах

математического, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО и гуманитарного циклов

Шумиха

2011г.

| Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования « Шумихинский аграрно - строительный колледж». |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ГОУ СПО ШАСК Букарев В.В._____________ «___» ________ 2011 |
| ИНСТРУКЦИЯ №14 по охране труда при работе в кабинетах математического, профессионального и гуманитарного циклов |  |

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе в кабинетах математического и гуманитарного цикла допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Лица, допущенные к работе в кабинетах математического и гуманитарного цикла, должны соблюдать правила поведения, расписания учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе в кабинетах математического и гуманитарного цикла возможно воздействие на обучающихся следующих опасных производственных факторов

−          нарушения осанки обучающихся, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе мебели;

−          нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете:

−          поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета.

1.4. При работе в  кабинетах математического и гуманитарного цикла соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, соблюдать порядок проведения работ, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.5. При получении обучающимися травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к  ответственности и проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ

2.1. Включать полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк (20 Вт/ м2) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт/м2) при лампах накаливания.

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета, светильники должны быть надежно подвешены к потолку, иметь светорассеивающую арматуру коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете:

-      Расстановку учебной мебели следует проводить с соблюдением угла видимости не менее 35° (угол, образованный поверхностью доски и крайними рабочими местами на первых столах).

- При продольной конфигурации учебного помещения столы обучающихся расставляют в 2-3 ряда перпендикулярно стене с оконными проемами для того, чтобы основной световой поток падал слева от обучающихся.

- Ширина проходов, начиная от стены со светопроемами, составляет для первого, второго и третьего рядов - 0,6 м,

-  для последнего ряда между внутренней продольной стеной и вторым-третьим рядами столов - 0,5-0,7 м.

-  От последних столов до задней стены (перегородки) - не менее 0,65 м*.

- Расстояние между первыми столами и доской составляет 2,4-2,7 м.

- Наибольшая удаленность последнего места от учебной доски - 8,6 м.

-  Расстояние между наружной стеной кабинета и первым рядом столов должно быть не менее 0,6 м;

-   расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5 м.

2 4. Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, убедиться в целостности стекол в окнах.

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 17…200 С.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ

3.1. Посадку учащихся за рабочие столы производить в соответствии с их ростом:

| Номера мебели по ГОСТам 11015-93 и 11016-93 | Группа роста (в мм) | Высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику по ГОСТу 11015-93 (в мм) | Высота над полом переднего края сиденья по ГОСТу 11016-93 (в мм) | Цвет маркировки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1450-1600 | 640 | 380 | Красный |
| 5 | 1600-1750 | 700 | 420 | Зеленый |
| 6 | Свыше 1750 | 760 | 460 | Голубой |

3.2. Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторым столами. Учащимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонными к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год учащихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника.

3.3. Все, используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны быть исправны и иметь заземление или зануление.

3.4. Стекла окон очищать от пыли и грязи не реже 3…4 раз в год, очистку светильников производить не реже одного раза в 3 месяца. Привлекать учащихся к этим работам, а также к оклейке окон запрещается.

3.5. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками.

При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.

3.6. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом  преподавателю.

4.2. При прорыве системы отопления удалить обучающихся  из кабинета, перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника.

4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.4. При получении обучающимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ

5.1. Выключать демонстрационные электрические приборы.

5.2. Проветрить и провести влажную уборку кабинета.

5.3. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
| Инженер охраны труда | _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| Дата _____________________________ |  |