Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

« Шумихинский  аграрно - строительный колледж».

ИНСТРУКЦИЯ N 57

по охране труда

при эвакуации

из помещений колледжа и общежития администрации, обучающихся, студентов, сотрудников и преподавателей

Шумиха

2011г.

| Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования « Шумихинский аграрно - строительный колледж». |
| --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ГОУ СПО ШАСК Букарев В.В._____________ «___» ________ 2011 |
| ИНСТРУКЦИЯ №57 по охране труда при эвакуации из помещений колледжа и общежития администрации, обучающихся, студентов, сотрудников и преподавателей |

1. Общие положения

1.1. Эвакуация – это организованный вывод людей из зоны ЧС в безопасное место.

Для обеспечения безопасности обучающихся и студентов колледжа в случае возникновения пожара в корпусах колледжа или общежитии, а также в иных случаях, когда существует угроза жизни и здоровью людей, преподаватель, работающий с группой (воспитатель в общежитии), обязаны произвести эвакуацию людей.

1.2. Оповещение о пожарной тревоге: три продолжительных звонка и специальная система речевого оповещения.

1.3. Для успешного проведения эвакуации всем ответственным лицам: директору и его заместителям, преподавателям (воспитателям), мастерам производственного обучения, ответственным за эвакуацию этажа,  инженеру по ОТ и ТБ, электротехническому и сантехническому персоналу необходимо знать:

-схемы эвакуации людей из зданий колледжа (общежития);

-условные сигналы звонков, подаваемые при возникновении внештатных ситуаций;

-порядок своих действий при эвакуации людей;

-правила оказания первой до врачебной помощи пострадавшему.

2. Порядок действий очевидца пожара

2.1. Любой очевидец пожара или любого другого ЧС обязан действовать быстро:

Первое: отвести или эвакуировать людей, если им угрожает опасность;

Второе: известить администрацию колледжа.

3. Порядок действия директора (или заместителя исполняющего обязанности директора)

Получив известие о пожаре (или любой другой ЧС) директор обязан:

3.1. выяснить у лица сообщившего, характер угрозы, обстоятельства ЧС и принять решение об эвакуации людей;

3.2. вызвать пожарные подразделения или другие соответствующие службы (в зависимости от характера ЧС);

3.3. лично прибыть на место пожара и возглавить работы по его ликвидации.

4. Порядок действия преподавателя (воспитателя)

4.1. Услышав оповещение о пожарной тревоге (три продолжительных звонка и голосовая информация по системе громкой связи), прекратить занятие, дать команду обучающимся  взять личные вещи, телефоны и построиться перед выходом из кабинета в колонну по два человека.

4.2. Перед выходом из аудитории:

- отключить напряжение;

- пересчитать обучающихся;

- назначить замыкающего колонны;

- взять с собой журнал группы.

4.3. Эвакуация должна проходить организованно: без разговоров, шума и паники. Следует выполнять только команды преподавателя (воспитателя).  По маршруту идти друг за другом, не разрывая колонну впереди идущей группы.

4.4. Подвести колонну обучающихся к запасному выходу, направить их к заранее обусловленному месту сбора за пределами колледжа и постоянно находиться рядом со своей группой.

4.5. После проверки наличия студентов в строю, преподаватель (воспитатель) докладывает ответственному лицу о построении для принятия соответствующего решения.

5. Порядок действия эвакуированных

Услышав условный сигнал, или получив известие от посыльного о проведении

эвакуации, обучающийся обязан:

5.1. быстро одеться, взять свои личные вещи и под руководством преподавателя (воспитателя) организованно покинуть здание;

5.2. во избежание возникновения паники на лестничных проходах и в дверных проемах, выход из здания осуществлять в соответствии с планами эвакуации этажа;

5.3. находясь на улице необходимо отойти на безопасное расстояние от здания;

5.4. выяснить, все ли товарищи, находившиеся рядом до момента объявления эвакуации, покинули здание;

5.5. на территории колледжа занять такое положение, чтобы не мешать подъезду

пожарных машин, машин скорой помощи и милиции;

5.6. беспрекословно выполнять все распоряжения руководителя группы (преподаватель, воспитатель, староста группы).

6. Порядок действий персонала при эвакуации в ночное время из общежития

6.1. Сотрудник, обнаруживший пожар, обязан немедленно вызвать пожарную помощь по телефону 01;

6.2. Оповестить обслуживающий персонал посредством подачи условного сигнала, извещения о пожаре. Открыть основные и запасные эвакуационные выходы;

6.3. включить систему речевого, звукового оповещения при пожаре;

6.4. Предпринять меры по обеспечению обслуживающего персонала, занятого в организации эвакуации людей из здания, электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии и средствами защиты органов дыхания.

6.5. Вывести обучающихся и студентов организованно через коридоры, лестничные клетки, выходы немедленно после получения сообщения о пожаре.

6.6. Построить обучающихся на специально предусмотренном месте (спортивная площадка. Пересчитать всех эвакуированных и сверить наличие с поименными списками. При обнаружении отсутствующих следует немедленно доложить старшему должностному лицу либо руководителю пожара.

6.7. Тушение пожара организовать немедленно с момента его обнаружения при помощи пожарных кранов, огнетушителей, а также подручных средств, в том числе водой. Эвакуировать материальные ценности.

6.8. Встретить прибывшие пожарные машины, доложить руководителю пожара об обстановке в здании, что и где горит, есть ли опасность для людей, где находятся источники воды на территории, вручить поэтажные планы эвакуации.

7. Требования безопасности при несчастном случае

7.1. В случае возникновения травмы у кого-либо следует:

- сообщить о несчастном случае преподавателю (воспитателю);

- при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего следует вынести его в безопасное место,  сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса;

- при необходимости, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

| СОГЛАСОВАНО |
| --- |
| Инженер охраны труда | _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| Дата _____________________________ |